Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne dobara- materijal za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 21/16.

**Pitanje:Partija br 34. Erlenmajer , 250 mL -** Najljubaznije Vas molimo za informaciju o dimnziji šlifa .

Odgovor: NŠ29/34

**Pitanje:Partija br 35. Erlenmajer , 500 mL -** Najljubaznije Vas molimo za informaciju o dimnziji šlifa .

Odgovor: NŠ29/34

**Pitanje: Partija 94. NMR kiveta -** Da li je potrebno ponuditi economy ili precision NMR  kivete ?

 Odgovor: Economy NMR kivete.

**Pitanje:Partija br 97. Normalni sud 50 mL -** Najljubaznije Vas molimo za informaciju o dimnziji šlifa .

 Odgovor: NŠ14/23

**Pitanje:Partija br 103. Pasterova pipeta ,staklena  dužina 23 cm-** Da li je prihvatljivo ponuditi Pasterovu pipetu dimenzija 225 mm?

 Odgovor: Prihvatljivo je ponuditi Pasterovu pipetu dimenzija 225 mm.

**Pitanje:Partije br.118,119 i 120  Schlenk tube-** Da li je potrebno ponuditi Schlenk reaction and storage tube male joint ili female joint? Najljubaznije Vas molimo za informaciju o dimnziji šlifa.

Odgovor: Female joint, ns 14.

U Beogradu, 11.10.2016.godine