

Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne dobara- materijal za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 14/17.

Pitanje:- Partija 2 za sta je potrebna klema – za tikvice, hladnjake ili birete?

Odgovor: Za tikvice.

Pitanje:- Partija 24- navedite dimenziju trougla

Odgovor:Deo koji je pokriven keramikom je 6 cm i deo od keramike do vrha je 6 cm.

Pitanje:- Partija 47 – da li je u pitanju levak, kratka cev?

Odgovor:Kratka.

Pitanje:- Partija 73 – da li treba ponuditi duzinu 150 mm ili 230 mm?

Odgovor:230 mm.

Pitanje:- Partija 80 – jedno pakovanje sadrzi 4 kom cevi. U zahtevu je 8 kom. Molim odgovor da li zelite 8 cevi, sto je 2 pakovanja ili 4 cevi sto je jedno pakovanje

Odgovor:Potrebno je ponuditi 8 cevi.

Pitanje:- Partija 99 – za koje tiglove treba da odgovara trazeni poklopac?

Odgovor:Za tiglove d-50 mm

Pitanje:- Partija 113 – da li s emoze ponuditi epruveta 130x13 mm?

Odgovor:Da.

U Beogradu, 28.06.2017.godine