{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":10,"rows_kept":64}
[]
[null,"ЈН МВ 9/13- Прилог"]
[]
["Партија","Назив","Спецификација","Јед. мере","Количина","Тражена паковања","Цена по јединици мере","Укупно без ПДВ-а            ( цена по јединици мере x количина)","Укупно са ПДВ-ом","Произвођач"]
[1,"Disposable nitrile examination gloves, powder free","chemical resistant protective gloves","пак",6,"паковања по 100 ком у следећим величинама, 4 пак x L ; 2 пак x M"]
[2,"Slif 14 muski","стаклени","ком",10]
[3,"Slif 14 zenski","стаклени","ком",10]
[4,"Viala 4mL, S N 13-4 G, bela na zavrtanj sa zavrtnjem N13, PP, crnim",null,"кутија",3,"кутија по 100 ком"]
[5,"Gumica za pipetu, transparent, silikon",null,"пак",1,"пак по 10 ком"]
[6,"Nastavci za pipete 1000 uL, plavi za eppendorf research plus","Za pipete eppendorf research plus, research i reference 100-1000 µL","ком",4000]
[7,"Nastavci za pipete 200 uL, zuti za eppendorf research plus","Za pipete eppendorf research plus, research i reference 2-200 µL","ком",17000]
[]
["Партија","Назив","Спецификација","Јед. мере","Количина","Тражена паковања","Цена по јединици мере","Укупно без ПДВ-а            ( цена по јединици мере x количина)","Укупно са ПДВ-ом","Произвођач"]
[8,"Nastavci za pipete 10 uL, beli za eppendorf research plus","Za pipete eppendorf research plus, research i reference 0.1- 10 µL","ком",5000]
[9,"Plasticne mikrotube sa poklopcem od 1,5 mL"," polipropilen fi 10,8 mm, visina 39 mm,graduisane, oznacen prostor za obelezavanje","ком",7000,"500 ком/кеса"]
[10,"Plasticne mikrotube za PCR sa poklopcem od 0,5 mL","Plastične mikrotube sa poklopcem i zaptivnim mehanizmom koji im obezbeđuje upotrebu u PCR-u","ком",1000]
[11,"Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 50 ml"," sterilne, nepirogene, graduisane, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenske, prozirne, Æ 28 mm, visina 114 mm, mogucnost centrifugiranja do 15000g,  autoklavabilne na 121 °C ","ком",250,"25ком/кеса"]
[12,"Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 15 ml"," sterilne, nepirogene, graduisane, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenske, prozirne, Æ 17 mm, visina 120 mm, mogucnost centrifugiranja do 15000g,  autoklavabilne na 121 °C ","ком",500,"50 ком/кеса"]
[]
["Партија","Назив","Спецификација","Јед. мере","Количина","Тражена паковања","Цена по јединици мере","Укупно без ПДВ-а            ( цена по јединици мере x количина)","Укупно са ПДВ-ом","Произвођач"]
[13,"Nastavci za pipete 200 uL","kompatibilnost sa Finepipett F1, 2 – 20 ml  ","ком",5000,"500 ком/кеса"]
[14,"Nastavci za pipete 1000 uL","kompatibilnost sa Finepipett F1, 100 – 1000 ml  ","ком",2000,"250 ком/кеса"]
[15,"Predmetna stakla za mikroskopiju","  26x76 mm, debljina 1-1.2 mm, rezani rubovi, matirana obostrano, uglovi 90 stepeni","ком",600,"12 x 50 ком"]
[16,"Pokrovna stakalca za mikroskopiju","24x 50 mm","ком",600,"6 x100 ком"]
[17,"Mikrotube 1,5 mL","Nesterilni,sa poklopcem,plastični (PE ili PP),1,5 mL","ком",8000]
[18,"Nitrilne rukavice ","Veličina S,latex free, bez pudera","ком",200]
[19,"Pasterove pipette","Pasterove plastične (PE ili PP)pipete od 3 mL,graduisane, nesterilne","ком",500]
[20,"Mikrotitar plocice sa ravnim dnom","96 bunara,transparentno ravno dno,300 μL, plastične (PP),bez poklopca, nesterilne","ком",50]
[]
[]
["Партија","Назив","Спецификација","Јед. мере","Количина","Тражена паковања","Цена по јединици мере","Укупно без ПДВ-а            ( цена по јединици мере x количина)","Укупно са ПДВ-ом","Произвођач"]
[21,"Slavina,  Straight Bore with PTFE Plug , NS 12,5, Bore mm 2,5",null,"ком",2]
[22,"Liner, splitls, sngl- taper, no glsw, deact","kompatibilno sa uredajem Agilent GC 7840","ком",1]
[23,"Syringe, 100.0 ul. FN, bevel tip","kompatibilno sa uredajem Agilent GC 7841","kom",1]
[24,"Filter papers,round\nNo. 391,Bluepoint, quantitative,diam. 125 mm,pack of 100\n",null,"пак",4,"1пак/100ком"]
[25,"Mikrocentrifuške kivete sa poklopcem, zapremina  2 ml","Micro tubes with lid 2 ml, RCF max.20000 g (at 20 °C for 20 min), Lid-Ø mm\n10,7, thickness lid membrane mm0,3,  height mm\n41,15","ком",1000]
[26,"Mikrocentrifuške kivete sa poklopcem, zapremina  0.5 ml","Micro tubes  with lid 0.5ml, description  with lid , RCF max 10000 g (at 20 °C\n for 20 min), outer-Ø mm 8, height mm 32 ","ком",1000]
[27,"Rukavice za jednokratnu upotrebu netalkirane lateks","Veličina S","пак",3,"пак по 100 комада"]
["Партија","Назив","Спецификација","Јед. мере","Количина","Тражена паковања","Цена по јединици мере","Укупно без ПДВ-а            ( цена по јединици мере x количина)","Укупно са ПДВ-ом","Произвођач"]
[28,"Rukavice za jednokratnu upotrebu netalkirane lateks","Veličina M","пак",2,"пак по 100 комада"]
[29,"Rukavice za jednokratnu upotrebu netalkirane lateks","Veličina L","пак",2,"пак по 100 комада"]
[30,"Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Units ","Maximum initial sample - volume 15 ml, typical final concentrate volume -200 µl. Centrifugal force - for swinging bucket rotor: 4000 x g or fixed angle rotor (35º): 5000 x g. Membrane- ultracel regenerated cellulose. Active membrane area 7.6cm2, diameter 29.7 mm. Filtrate tube or vial length 122 mm. Filter unit diameter 29.6mm, length 72mm  ","ком",8]
[31,"kolone za tečnu hromatografiju","Eclipse XDB-C18, 5um, 4.6 x 150mm cart ","ком",1]
[32,"Vial, HS, screw, 20ml i UltraClean 18mm screwcap w/septa ",null,"пак",1,"пак по 100 комада"]
[33,"Viale 2 ml tamne sa zatvaracem SIL/PTFE",null,"пак",5,"пак по 100 комада"]
[]
["Партија","Назив","Спецификација","Јед. мере","Количина","Тражена паковања","Цена по јединици мере","Укупно без ПДВ-а            ( цена по јединици мере x количина)","Укупно са ПДВ-ом","Произвођач"]
[34,"PP zatvarac, zatvoren, 13-425, PTFE/SIL",null,"пак",2,"пак по 100 комада"]
[35,"Kivete 50 ml"," stojeće graduisane","сет",8,"сет 25 ком"]
[36,"MINICAPS 1uL, LENGTH 30-32MM",null,"пак",3,"пак по 100 капилара"]
[37,"MINICAPS 2uL",null,"пак",5,"пак по 100 капилара"]
[38,"MINICAPS 5 uL",null,"пак",1,"пак по 100 капилара"]
[39,"Disposable micro-pipets with ring 5 uL",null,"пак",2,"пак по 250 комада"]
[40,"81-WELL CRYOGENIC STORAGE RACK",null,"пак",5,"за 81 епендорфицу"]
[41,"CRYOVIALS,PP,WITH SCREW CAP,CAP. 5ml",null,"ком",1,"за виале од 4 ml"]
[42,"LLG-Racks for Microlitre pipettors, PMMA","kompatibilan sa Eppendorf I Brand pipetama","ком",1,"држач за 4 пипете"]
[43,"Clamp for Microlitre pipettors Clamp-Ette ","kompatibilan sa Eppendorf I Brand pipetama","ком",3,"држач за 1 пипету покретан"]
[44,"Filteri za špric PTFE","fi 25mm, 0,45 um","пак",3,"пак по 100 комада"]
[]
[]
["Партија","Назив","Спецификација","Јед. мере","Количина","Тражена паковања","Цена по јединици мере","Укупно без ПДВ-а            ( цена по јединици мере x количина)","Укупно са ПДВ-ом","Произвођач"]
[45,"Viala with Headspace septe ","10 mL, svetla, crimp, Headspace, penicillin, okruglo dno, 46x 2.5mm  ","пак",1,"пак по 100 комада"]
[46,"Immun-Blot PVDF membrane","roll 26 cm×3.3m, 0.2 μm, bulk membrane for high binding (150–160 μg/cm2)","ком",1]
[47,"nastavci za pipete beli  10uL"," kompatibilni sa Gilson pipetama-kratki","пак",2,"пак по 1000 комада"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}