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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za obrazovanje                        ( laboratorijsko staklo i potrošni materijal) oblikovanu po partijama, broj 12/14. 

Pitanje:- Partija broj 56. Kiveta za centrifugu 15ml,R= 17mm,H= 113mm. Dali je to konusna epruveta,negraduisana ili graduisana sa rubom (one su dužine 120mm )Ili se radi o nekoj drugoj?
Odgovor: Traži se kiveta konusna  negraduisana sa rubom dužine od od 113-120 mm
Pitanje:- Partija broj 63.Kondenzator po Ahllinu sa 2NŠ 14mm (koja dužina rashladnog dela)
Odgovor: Dužina rashladnog dela je 20 cm
Pitanje:- Partija broj 64.Kondenzator po Liebigu sa 2 NŠ 14mm(koja dužina rashladnog dela)
Odgovor: Dužina rashladnog dela je 20 cm
Pitanje:- Partija broj 186.Water connectors,double glass size fi 6x115mm (pretpostavljam da se radi o staklenim spojnicama za gumena creva,ravnim i na kraju sa olivom radi lakšeh navlačena gumenih creva)
Odgovor: da radi o staklenim spojnicama za gumena creva,ravnim i na kraju sa olivom radi lakšeh navlačena gumenih creva
Pitanje:- Partija broj 114 Traze se nastavci od 5ml za pipetu Thermo Scientific, ciji smo mi zastupnici. Trazi se 100komada nastavaka. Pakovanja su od 75komada I od 500komada. Kako ne bi imali kasnije problem sa isporukom, jer su to originalna pakovanja u kesama, koja ne mogu da se otvaraju,  molim vas da prilagodite trazenu kolicinu na odgovarajuce pakovanje.


Odgovor: Ukupna količina za navedenu partiju je 75 komada( umesto 100 koliko je pisalo u konkursnoj dokumentaciji)





У Београду, 23.04.2014.године.
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