Na zahtev(pitanje)potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo tražena pojašnjenja

( odgovor) u vezi JNMV 2/14,  Elektro materijal za tekuće popravke i održavanje zgrade

Pitanje1.- Za stavku pod rednim br.1 – molimo Vas da nam date tacne tehnicke karakteristike tj. oznaku trazenog kabla. Jer sa ovakvim opisom nismo u mogucnosti da Vam damo adekvatnu ponudu;

Odgovor: Audio kabl crno-crveni za zvucnike 2x2mm2, pun bakar

Pitanje 2.- Za stavke pod rednim br.2,3,4 i 5 – molimo Vas da nam precizirate da li su osiguraci B ili C karakteristike i na koliko Ka;

Odgovor: Osigurači su C karakteristike

Pitanje 3.- Za stavku pod rednim br.6 – molimo Vas da nam precizirate da li je u pitanju 1P, 2P ili 3P cesalj i od koliko A(ampera);

Odgovor: 1P od 16A

Pitanje 4.- Za stavku pod rednim br.8 –molimo Vas da nam precizirate da li je u pitanju muski ili zenski nastavak i za koji presek provodnika;

Odgovor: ženski

Pitanje 5. - Za stavke pod rednim br.12,13 i 14 – molimo Vas da nam kazete koje je duzine visilica;

Odgovor: 100 cm

Pitanje 6.- Za stavke pod rednim br.15 i 16 – molimo Vas da precizirate da li su u pitanju ugradne ili nadgradne;

Odgovor: nadgradne

Pitanje 7. - Za stavke pod rednim br.19 i 20 – molimo Vas da nam kazete koji je polozaj u pitanju kod ovih prekidaca;

Odgovor: položaj 0 - 1

Pitanje 8. -Za stavku pod rednim br.50 i 51 – molimo Vas da nam kazete na koju duzinu kabla ste mislili ako se oznaka MULTIP odnosi na produzni a 4G i 6G na broj mesta;

Odgovor: Multipi su bez produžnog kabla a oznake 4G I 6G se odnoce na broj mesta

Pitanje 9.- Za stavke pod rednim br.52,53,54,55 i 56 – molimo Vas da precizirate na koju ste papucicu mislili bimetelnu ili bakarnu? A i da navedete za koji presek kabla je svaka od trazenih. Npr, 10/6, 10/8,16/6,16/8,16/10 itd.;

Odgovor: Bakarna papučica debljina kablova je data u dokumentaciji a rupa za šraf za svaku papučicu:

папучица кабловска 10 мм2  8

папучица кабловска 16 мм2  8

папучица кабловска 25 мм2  8

папучица кабловска 35 мм2  10

папучица кабловска 50 мм2  10

Pitanje 10. -Za stavke pod rednim br.57,58 i 59 –molimo Vas da nam odgovorite da li ste mislili na NV1 osigurace, jer NV10 ne postoje;

Odgovor: NV1

Pitanje 11.- Za stavku ped rednim br.82 – molimo Vas da precizirate da li se radi o horizontalnom ili vertikalnom rastavljacu;

Odgovor: Vertikalni

Pitanje 12. -Za stavku pod rednim br.83 – molimo Vas da nam date tacne tehnicke karakteristike za trazeni rastavljac;

Odgovor: Rastavljač od 1000 A

MSCH/0

600-1000A

UN 380/500 VD

440/600 VG

Pitanje 13. -Za stavke pod rednim br.101,102,103 i 104 – molimo Vas da nam precizirate da li se radi o ugradnim ili nadgradnim spratnim tablama;

Odgovor: Nadgradne spratne table

U Beogradu, 14.02.2014.god.