{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":127,"n_cols":10,"rows_kept":127}
[]
[null,"Прилог уз конкурсну документацију ЈНМВ 23/14"]
[]
[]
["Партија број","Назив партије","Опис","Количина","Јединица мере","Напомена","Цена по ј.мере без ПДВ-а","Укупно без ПДВ-а(колона 4 x колона 7)","Укупно са ПДВ-ом (колона 8 x ПДВ)","Произвођач"]
[1,"nebulajzer za ICP OES","nebulajzer, stakleni, koncentrični za ICP OES, duo 6500, ",1,"ком.","Thermo Fisher или одговарајуће"]
[2,"syringe filter","25 mm, 0.45 mikrona PTFE",1,"пак.","у паковању се налази 100 комада"]
[3,"Plastična kiveta sa zatvaračem","50 mL са стопом",2000,"ком."]
[4,"Parafilm","4 in. * 125 ft.",1,"пак."]
[5,"Mikrotuba sa poklopcem (Eppendorf)","1.5 mL, nesterilna, plastična (PE ili PP)",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[6,"Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL","компатибилно са Socorex пипетама или одговарајуће",2000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[7,"Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL","компатибилно са Socorex пипетама или одговарајуће",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[8,"Mikrotuba sa poklopcem (Eppendorf)","0.5 mL",5000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[9,"Nastavci za automatske pipete, 20uL","kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetom 0,2 – 2 ul  (Thermo Scientific или одговарајуће)",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[10,"Nastavci za automatske pipete, 200 uL","kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetama 2-20 l  i 20-200 ul  (Thermo Scientific или одговарајуће)",2500,"ком.","dostaviti uzorak"]
[11,"Nastavci za automatske pipete, 1000 ul","kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetom 100 – 1000 ul (Thermo Scientific или одговарајуће)",2500,"ком.","dostaviti uzorak"]
[12,"ELISA-ploče sa pojačanim kapacitetom adsorpcije proteina","- polistirenske ploče sa 96 bazena (8x12) - bazeni sa ravnim dnom (F96) - prozirni - ukupna zapremina 400 l/bazen (radna 350 l/bazen) - bez poklopca - unutrašnja površina bazena tretirana tako da pospešuje adsorpciju proteina - odgovara MaxiSorp (Nunc Thermo Scientific, cat. no. 442404) ili ekvivalent",60,"ком."]
[13,"špricevi","- radna zapremina 1 ml - graduisani (podela na 20 mkl)- pojedinačno pakovani - sterilni - nepirogeni",200,"ком.","dvodelni"]
[14,"ELISA stripovi","- polistirenski moduli sa bazenima - konfiguracije F8 (1x8 bazena) ili F16 (2x8 bazena) - bazeni sa ravnim dnom  - prozirni - ukupna zapremina 400 l/bazen (radna 350 l/bazen) - unutrašnja površina bazena tretirana tako da pospešuje     adsorpciju proteina      -  odgovaraju MaxiSorp ELISA strips F8 (Nunc Thermo           Scientific, cat. no 469949) i MaxiSorp ELISA strips F16              (Nunc Thermo Scientific, cat. no 469914) ili ekvivalent","640 или 320","ком.","F8: 640 kom F16: 320 kom"]
[15,"PCR tube 200 uL","Plastične mikrotube od 0.5 mL sa poklopcem / Polipropilen, graduisane, oznacen prostor za obelezavanje, sa matiranom površinom na poklopcu i zaptivnim mehanizmom koji im obezbeđuje upotrebu u PCR-u. Dostaviti uzorak",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[16,"Kit za izolovanje DNK iz gela, 50 prepova","GeneJet gel extraction kit ili ekvivalent",1,"ком."]
[17,"Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns","Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0,5 mL. 8 mL capacity centrifuge columns containing 0,5 mL resin. Sufficient for removing 99,9 % of the endotoxin present in typical 1 to 4 mL samples",5,"ком."]
[18,"Kit za izolovanje plazmida, 250 prepova","GeneJet Plasmid Miniprep Kit или одговарајуће",1,"ком."]
[19,"Sephadex G 25 kolone za rasoljavanje 5x5 mL","Sephadex G 25 kolone za rasoljavanje (GE Healthcare product code 17-1408-01 или одговарајуће)",5,"ком."]
[20,"balon","stakleni, 10 ml, okruglo dno, ns 14",10,"ком."]
[21,"balon","stakleni, 25 ml, okruglo dno, ns 14",10,"ком."]
[22,"menzura","staklena, graduisana, visoka forma, 500 ml",1,"ком."]
[23,"menzura","staklena, graduisana, visoka forma, 100 ml",1,"ком."]
[24,"stakleni čep","šuplji, zatvoreni, ns 14",20,"ком."]
[25,"stalak za epruvete","FI=16 mm, 24 mesta",2,"ком."]
[26,"levak kvalitativni","kratka cev, fi-55 mm",2,"ком."]
[27,"pinceta","18/10, 160 mm, tup nazubljen vrh",2,"ком."]
[28,"vakuum crevo- silikonsko","umutrašnji prečnik 7 mm, debljina zida creva 4 mm",10,"m"]
[29,"sinterovani levak","prečnik 20 mm, poroznost g4",1,"ком."]
[30,"sinterovani levak","prečnik 10 mm, poroznost g4",2,"ком."]
[31,"erpuveta","staklena, 16x180 mm, bez ruba",50,"ком."]
[32,"sinterovani disk","poroznost g4, prečnik 30 mm",10,"ком."]
[33,"špric","1ml, dvodelni",100,"ком."]
[34,"pumpice za pasteur-ove pipete","silikonske, kapacitet 2 ml",10,"ком."]
[35,"šlif","muški, 14/23, prečnik 13 mm, dužina 120 mm",4,"ком."]
[36,"šlif","muški, 19/26, prečnik 17 mm, dužina 150 mm",3,"ком."]
[37,"šlif","muški 29/32, prečnik 26 mm, dužina 150 mm",3,"ком."]
[38,"šlif","ženski, 14/23, prečnik 17 mm, dužina 120 mm",6,"ком."]
[39,"Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 μL","kompatibilni са Eppendorf пипетама",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[40,"Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL","kompatibilni са Eppendorf  пипетама",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[41,"Vajle","PP, sa poklopcem, konusno dno, zapremina 50 mL",50,"ком.","50 komada, pakovane po 1 ili vise"]
[42,"Mikrošpric","zapremina 250 ul, gastight, Fixed Needle, no glue or cement, 22 gauge, point style 3, Needle Inner Diameter 0.0161 inches (0.41 mm), Needle Outer Diameter 0.0283 inches (0.72 mm), Length 2 inch (51 mm), Fluid Path SST, borosilicate glass, PTFE, Std. Needle Dead Volume 6.81 µL",1,"ком.","nužno sa svim navedenim karakteristikama"]
[43,"Mikrotitar pločice","plasticna (PE ili PP), sterilna sa poklopcem, 96 bunara, ravno transparetno dno, pojedinacno pakovane",250,"ком."," dostaviti uzorak"]
[44,"Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL","Socorex i Eppendorf или одговарајуће",2000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[45,"Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL","Socorex i Eppendorf kompatibilni",5000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[46,"Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 μL","kompatibilni са Eppendorf пипетама",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[47,"Mikrotuba sa poklopcem","1.5 mL, plastična (PE ili PP), φ 10.8mm, visina 39 mm, graduisana, sa prostorom za obeležavanje",5000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[48,"Mikrotuba sa poklopcem","0.5 mL, za upotrebu u PCRu",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[49,"Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL","kompatibilni са Eppendorf пипетама",2000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[50,"Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL","kompatibilni са Eppendorf пипетама",5000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[51,"Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 μL","kompatibilni са Eppendorf пипетама",3000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[52,"Pasterova pipeta, plastična (PE ili PP)","3 mL, graduisana, nesterilna",1000,"ком."]
[53,"Pinceta, prava","metalna, 150 mm",2,"ком.","dostaviti uzorak"]
[54,"Multifunkcionalni stalak za fiole i kivete","4*50ml / 12*15ml / 32*1,5ml / 32*0,5ml",3,"ком."]
[55,"Kleme za dijalizu","plasticne (PA), upotrebna temperatura -30°C do +80°C, autoklavilabilne, ukupna duzina 65 mm, zatvarajuca duzina 45mm",10,"ком.","dostaviti uzorak"]
[56,"Kleme za dijalizu","plasticne (PA), upotrebna temperatura -30°C do +80°C, autoklavilabilne, ukupna duzina 90 mm, zatvarajuca duzina 65mm",10,"ком.","dostaviti uzorak"]
[57,"Crevo za dijalizu","Od regenerisane celuloze, ekskluzioni limit 14000 Da, stabilni na pH 5-9, autoklavilabilna na 120°C, sirina 34 mm, debljina zida 0,023mm, duzina 30m",1,"пак."]
[58,"Magnet štapićasti, 12 * 5 mm",null,5,"ком."]
[59,"Magnet štapićasti, 30 * 6 mm",null,5,"ком."]
[60,"Magnet štapićasti, 40 * 8 mm",null,5,"ком."]
[61,"Magnet štapićasti, 20 * 6 mm",null,5,"ком."]
[62,"Mikrospric","50µL, specijalna igla, ravan vrh, velicina igle 22s ga, duzina igle 51mm",1,"ком."]
[63,"Mikrospric","250µL, specijalna igla, ravan vrh, velicina igle 22 ga, duzina igle 51mm",1,"ком."]
[64,"Magnet stapicasti, 5 * 2 mm",null,3,"ком."]
[65,"Magnet stapicasti, 8 * 3 mm",null,3,"ком."]
[66,"Set spatula","nerdjajuci celik, set od 7 komada: 1 pinceta 145mm,prava sa ravnim vrhovima; 1 spatula/kasicica 150/5mm; 1 spatula/kasicica 150/7mm; 1 dupla spatula 150/9mm; 1 spatula za prah 150/9mm; 1 mikro spatula za prah 150/4mm; 1 mikro dupla spatula 150/4mm",1,"пак.","dostaviti uzorak"]
[67,"Štap za vađenje magneta (izvlakač magneta)",null,1,"ком."]
[68,"Kriogena kutija za cuvanje uzoraka","Polipropilen, 81. mesto u kutiji, za tubice od 1.5/2 mL, dimenzije 130mm x 130mm x 47 mm, autoklavilabilna, providna, sa poklopcem",3,"ком.","dostaviti uzorak"]
[69,"Kriogena kutija za cuvanje uzoraka","Karton, za tubice od 1.5/2 mL, dimenzije 133mm x 133mm x 50 mm, bela, sa poklopcem",5,"ком.","dostaviti uzorak"]
[70,"Plasticne tube 5mL","Tube sa okruglim dnom i cepom, polistiren, fi 12mm, visina 75mm, sterilne. Kompatibilne sa BD FACSCalibur protocnim citometrom",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[71,"Plasticne tube 5mL","Tube sa okruglim dnom i cepom, polistiren, fi 12mm, visina 75mm, nesterilne. Kompatibilne sa BD FACSCalibur protocnim citometrom",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[72,"Plasticne tube 5mL","Tube sa okruglim dnom bez cepa, polistiren, fi 12mm, visina 75mm, sterilne. Kompatibilne sa BD FACSCalibur protocnim citometrom",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[73,"Plasticne tube 5mL","Tube sa okruglim dnom bez cepa, polistiren, fi 12mm, visina 75mm, nesterilne. Kompatibilne sa BD FACSCalibur protocnim citometrom",1000,"ком.","Dostaviti uzorak"]
[74,"Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL","компатибилно са \"Finnpipette\" Thermo Scientific или пдговарајуће",1000,"ком.","Dostaviti uzorak"]
[75,"Mikrokiveta sa poklopcem 1.5 mL graduisana",null,1000,"ком."]
[76,"Normalni sud 5 mL",null,6,"ком.","dostaviti uzorak"]
[77,"TEST TUBES WITH SNAP-ON LID 45mm x 22 mm, zapremine 10 ml","TEST TUBES WITH SNAP-ON LID (staklena penicilinka sa plasticnim ili gumenim cepom 45mm x 22 mm, zapremine 10 ml) ",200,"ком.","Jedno pakovanje od 200 ili 2 pakovanja od 100 komada"]
[78,"Headspace vial 20 ml","Dimenzija 23 mm x 75 mm , pakovanje od 100 komada",1,"пак.","Agilent или одговарајуће"]
[79,"Headspace aluminium cripm cap with PTFE/Silicon septa","pakovanje od 100 komada sa sertifikatom",1,"пак.","Agilent или одговарајуће"]
[80,"Pipette Support Rack vertikalni","vertikalni stalak za 50 pipeta (šablon 5x10), veličina rupa 16 mm, dimenzije 8.375 cm × 4.5 cm × 8.75 cm (d x š x v)",1,"ком.","polipropilenski"]
[81,"Pasterove pipete","plastične nesterilne, za jednokratnu upotrebu, graduisane (podela 0.5 ml), zapremina 3 mL, dužina 155 mm",1,"пак.","pakovanje od 500 kom."]
[82,"Bireta po Schelbach-u, 10 mL","staklena",20,"ком.","dostaviti uzorak"]
[83,"Bireta po Schelbach-u, 50 mL","staklena",10,"ком.","dostaviti uzorak"]
[84,"Keramicka mrežica","fi 200 mm",70,"ком."]
[85,"Porcelanska šolja, φ 100 mm","ravno dno  h  25mm",20,"ком."]
[86,"Porcelanski tigl","d=45 mm, h=36 mm",100,"ком.","dostaviti uzorak"]
[87,"Porcelanski tigl","d=50 mm, h=60 mm",20,"ком.","dostaviti uzorak"]
[88,"Sahatno staklo","φ 10 cm",60,"ком."]
[89,"Sahatno staklo","φ 12 cm",30,"ком."]
[90,"Termometar, obični, 0-250°C","alkoholni",10,"ком."]
[91,"Termometar, obični, 0-360°C","alkoholni",20,"ком."]
[92,"Levak kvalitativni","stakleni, fi 7 cm",12,"ком."]
[93,"Levak za odvajanje (po Squibb-u), 250 mL","stakleni",10,"ком."]
[94,"Levak po Büchner-u","porcelanski, φ 8 cm",2,"ком."]
[95,"Termometar, obični, 0-300°C","alkoholni",2,"ком."]
[96,"Termometar, sa šlifom NŠ 14, 0-250°C","dužina dela od šlifa do kraja rezervoara je 75 mm, živin",7,"ком."]
[97,"Levak po Büchner-u","porcelanski, φ 10 cm",5,"ком."]
[98,"Aparat po Soxhlet-u, 100 mL","sa šlifom",3,"ком."]
[99,"Mehanički regulator vakuuma za fino podešavanje","za creva prečnikaod 6-12,5 mm",4,"ком."]
[]
[null,"Партија број 100- лабораторијско стакло и потрошни материјал за потребе међународног пројекта 1U01AI082051-01"]
[]
["Ставка број","Назив ставке у оквиру партије број 100","Опис","Количина","Јединица мере","Напомена","Цена по ј.мере без ПДВ-а","Укупно без ПДВ-а(колона 4 x колона 7)","Укупно са ПДВ-ом (колона 8 x ПДВ)","Произвођач"]
[1,"Levak za odvajanje","Quickfit® 25 mL, Joint: ST/NS 14/23",2,"ком.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[2,"Levak za odvajanje","250 mL, Joint: ST/NS 29/32, with PTFE stopcock",2,"ком.","Roth или одговарајуће"]
[3,"Pasterova staklena pipeta","pakovanje od 1000 komada",1,"пак.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[4,"Levak po Hirsch-u","Coors™",2,"ком.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[5,"Papir za odmeravanje","Whatman® B-2 Sheets, 6 x 6 inch, 500/pk",1,"пак.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[6,"Bočice za uzorke","Wheaton sample vials with rubber lined caps,amber glass, volume 4 mL, cap 13-425",2,"пак.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[7,"Bočice za uzorke","Wheaton sample vials with rubber lined caps, clear glass, volume 8 mL, cap 15-425",1,"пак.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[8,"Zatvarači za bočice","Black plastic caps, Solid-top, white rubber liner, thread 15-425",1,"пак.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[9,"Adapter za bočice","female Joint: ST/NS 19/22, thread size 13-425",3,"ком.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[10,"Mikroskopske pločice","L=20 mm,W=20 mm, 5x200 kom",1,"пак.","Roth или одговарајуће"]
[11,"Filter hartija","kvalitativna 1602 N, 70 g/m2",50,"ком."]
[12,"Gumica za Pasterovu pipetu","kapacitet 2 mL",3,"пак.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[13,"Gumica za Pasterovu pipetu","kapacitet 3 mL",3,"пак.","Sigma Aldrich или одговарајуће"]
[14,"Šlif, muški, NŠ 29",null,3,"ком."]
[15,"Šlif, ženski, NŠ 29",null,5,"ком."]
[]
[{"$nulls":6},"укупно без ПДВ-а за партију 100"]
[]
[{"$nulls":7},"укупно са ПДВ-ом за партију 100"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}