Na zahtev(pitanje)potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo tražena pojašnjenja

( odgovor) u vezi JNMV 3/14,  material za tekuće popravke I održavanje vodovodnih I grejnih instalacija

Pitanje1.- Molimo Vas da nam pojasnite namenu, svrhu, drugi naziv i mesto montaze/ugradnje artikla poz.101-107:

| 101 | тeфлoнскa глaвa 1/2" |
| --- | --- |
| 102 | тeфлoнскa глaвa 3/4" |
| 103 | тeфлoнскa глaвa 1" |
| 104 | тeфлoнскa глaвa 5/4" |
| 105 | тeфлoнскa глaвa 6/4" |
| 106 | тeфлoнскa глaвa 2" |
| 107 | тeфлoнскa глaвa 2,5" |

Odgovor: Teflonske glave služe za aparat za varenje plastičnih cevi za vodovod (takozvanu peglu za varenje cevi)

U Beogradu, 19.02.2014.god.