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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje
( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijal za nauku –staklo i potrošni materijal,  JN broj 32/14. 

Pitanje:-  Partiju 25 levak kvalitativni- Da li bi vam odgovarala dimenzija Æ25mm ili Æ35mm?
Odgovor:  Za Partiju broj 25 tražen je Levak kvalitativni, stakleni  fi 10 cm i takav treba ponuditi.
Pitanje: Partija 60 Buchner funnel- Da li je prihvatljiva zapremina 35ml, disc diam. 38mm?
Odgovor: Za Partiju broj 60 tražen je Buchner funnel, funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 4-8 μm i takav treba ponuditi.
Pitanje: Partija 63 natural rubber gasket for filtering flask (size No2)- Da li su prihvatljive dimenzije: upper outer-Æ 28mm, lower outer-Æ 16mm, lower inner-Æ 9mm?
Odgovor: Za Partiju broj 63 tražen je natural rubber gasket for flltering flask (size No3), height 24 mm, tickness 3 mm, diam. top 33 mm, diam. bottom 21 mm i takav treba ponuditi.
Pitanje: Partija 64 natural rubber gasket for filtering flask (size No3)- Da li su prihvatljive dimenzije: upper outer-Æ 35mm, lower outer-Æ 20mm, lower inner-Æ 14mm?
Odgovor: Za Partiju broj 64 tražen je natural rubber gasket for flltering flask (size No4), height 27 mm, tickness 4 mm, diam. top 41 mm, diam. bottom 27.5 mm i takav treba ponuditi.
Pitanje:Partija 65 natural rubber gasket for filtering flask (size No4)- Da li su prihvatljive dimenzije: upper outer- 42mm, lower outer- 25mm, lower inner- 18mm?
Odgovor: Za Partiju broj 65 tražen je parafilm roll size 2 in. × 250 ft, -45-+50 °C temp. Range i,takav treba ponuditi.
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