{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":116,"n_cols":10,"rows_kept":116}
[null,"Prilog uz konkursnu dokumentaciju JN 32/14"]
[]
["Partija broj","Naziv partije","Opis","Količina","Jedinica mere","Napomena","Cena po jedinici mere bez PDV-a","Ukupno bez PDV-a ( kolona 4x kolona 7)","Ukupno sa PDV-om ( kolona 8 x PDV)","Proizvođač"]
[1,"Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 15 ml","sterilne, nepirogene, graduisane, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenske, prozirne, širina 17 mm, visina 120 mm, mogucnost centrifugiranja do 15000g,  autoklavabilne na 121 °C",400,"ком.","max 50 kom/pak"]
[2,"Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 50 ml","sterilne, nepirogene, graduisane, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenske, prozirne, širina 28 mm, visina 114 mm, mogućnost centrifugiranja do 15000g,  autoklavabilne na 121 °C",200,"ком.","max 25 kom/pak"]
[3,"Mikrotube sa poklopcem","Mikrotube sa poklopcem,  zapremina 1,5ml",3000,"ком.","Max 1000 kom/pak"]
[4,"Nastavci za automatske pipete, 1000 ul","kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetom 100 – 1000 ul (Thermo Scientific)",3,"пак.","pakovanje od 1000 komada, dostaviti uzorak"]
[5,"Nastavci za automatske pipete, 200 uL","kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetama 2-20 ml  i 20-200 ul  (Thermo Scientific)",3,"пак.","pakovanje od 1000 komada, dostaviti uzorak"]
[6,"Plavi nastavci, set 1000 komada","Thermo Labtip, 94300220, ili ekvivalent",4,"пак.","pakovanje od 1000 komada, dostaviti uzorak"]
[7,"Ploče za kulturu sa 24 bazena","Ploče za kulturu sa 24 bazena, sa poklopcem, sterilne, nepirogene, pojedinacno pakovane, 50 kom/pakovanje",1,"пак.","50 kom/pakovanje"]
[8,"serološke pipete 10 ml, sterilne","serološke pipete 10 ml, sterilne, apirogene, sa sigurnosnim umetkom, PS, pojedinačno pakovane",1,"ком.","200 kom pojedinacno pakovane"]
[9,"serološke pipete 5 ml, sterilne","serološke pipete 5 ml, sterilne, apirogene, sa sigurnosnim umetkom, PS, pojedinačno pakovane",1,"пак.","200 kom pojedinacno pakovanih"]
[10,"Sterilni nastavci sa filterom, 200 uL","sterilni nastvci sa filterom, 200 l, pakovani u kutiju, kompatibilnost sa Finepipett F1 pipetaom  20-200 ul",10,"пак.","96 kom/kutija"]
[11,"The Thermo Scientific Pierce LAL Chromogenic Endotoxin Quantitation Kit","88282 Pierce, 50-test kit",1,"пак.","jedno pakovanje za 50 analiza"]
[12,"Žuti nastavci, set 1000 komada / Thermo Labtip","Thermo Labtip, 94300120, ili ekvivalent",4,"пак.","dostaviti uzorak"]
[13,"Aluminijumske ploce sa silikagelom za TLC 20x20 cm","Aluminum TLC Plates: Silica matrix, with fluorescent indicator 254 nm, binder Polymeric,thin layer chromatography (TLC): suitable , layer thickness 200 μm, particle size   \t8.0-12.0 μm, pore size   \t60 Å medium pore diameter",1,"пак.","Merck ili ekvivalent, pakovanje od 25 kom"]
[14,"Epruveta, sa konusnom osnovom i poklopcem, 50 mL, samostojeća","sterilna, nepirogena, graduisana, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenska, prozirna; φ 28 mm, visina 114 mm; mogućnost centrifugiranja do 15000g; autoklavabilna na 121°C; SARSTED ili odgovarajuće",100,"ком."]
[15,"Magnet cilindrični, glatke površine  presvučen teflonom, 6 x 3 mm",null,2,"ком.","u obliku valjka, bez ostrih ivica"]
[16,"Magnet cilindrični, glatke površine presvučen teflonom, 5 x 2 mm ",null,2,"ком.","u obliku valjka, bez ostrih ivica"]
[17,"Magnet cilindrični, glatke površine, presvučen teflonom, 10 x 6 mm",null,4,"ком.","u obliku valjka, bez ostrih ivica"]
[18,"Mikrocentrifuske kivete sa poklopcem, zapremina 1.5 ml / Micro tubes with lid 1.5 ml / RCF max.20000 g (at 20 °C for 20 min), Lid-Ø mm 8.5, thickness lid membrane mm 0,3, height mm 40,8; graduisana,","Brand ili ekvivalent",2000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[19,"Mikrocentrifuške kivete sa poklopcem, zapremina 2 ml / Micro tubes with lid 2 ml, RCF max.20000 g (at 20 °C for 20 min), Lid-Ø mm 10,7, thickness lid membrane mm 0,3, height mm 41,15  graduisana","Brand ili ekvivalent",1000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[20,"Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL","Brand ili ekvivalent",3000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[21,"Nastavci za automatsku pipetu, zapremine 100-1000 µl","Brand ili ekvivalent",2000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[22,"Normalni sud, 25 mL","stakleni, А класа",20,"ком."]
[23,"Normalni sud, 50 mL","stakleni, А класа",20,"ком."]
[24,"Levak kvalitativni","stakleni, fi 5 cm",5,"ком."]
[25,"Levak kvalitativni","stakleni, fi 10 cm",3,"ком."]
[26,"Levak kvalitativni","stakleni, fi 3 cm",2,"ком."]
[27,"Menzura, 100 mL","plastična, graduisana",5,"ком."]
[28,"Menzura, 100 mL","borosilikatno staklo, graduisana",2,"ком."]
[29,"Menzura, 500 mL","plastična (polipropilen), graduisana",1,"ком."]
[30,"Mikroploče 96 bunara","ravno dno, plasticne,  nesterilne, bez poklopca",200,"ком."]
[31,"Mikrotuba sa poklopcem (Eppendorf)","1.5 mL, PVC",5000,"ком."]
[32,"Pasterova pipeta, plastična (PE ili PP)","3 mL, graduisana, nesterilna",200,"ком."]
[33,"Vajle 50 mL","plasticne sa poklopcem,  konusno dno , sterilne ",100,"ком."]
[34,"Čep gumeni","gornji prečnik 22 mm, visina 25 mm",4,"ком."]
[35,"Čep gumeni","gornji prečnik 35 mm, visina 30 mm",4,"ком."]
[36,"Čep gumeni","gornji prečnik 27 mm, visina 30 mm",4,"ком."]
[37,"Čep silikonski","gornji prečnik 18 mm, visina 20 mm",4,"ком."]
[38,"Epruveta, 16*100 mm","staklena, mikrobioloska sa ravnim ivicama",50,"ком."]
[39,"Epruveta, 16*160 mm","staklena, mikrobiloska sa ravnim ivicama",50,"ком."]
[40,"Erlenmajer, 100 mL","stakleni, široko grlo",5,"ком."]
[41,"Erlenmajer, 50 mL","stakleni, široko grlo",5,"ком."]
[42,"Guč boca, 1 L","staklena, atestirana (3 atm)",1,"ком.","Dostaviti atest"]
[43,"Kleme za dijalizu","plasticne (PA), upotrebna temperatura -30°C do +80°C, autoklavilabilne, ukupna duzina 65 mm, zatvarajuca duzina 45mm. ",1,"пак.","Pakovanje od 10kom"]
[44,"Kleme za dijalizu","plasticne (PA), upotrebna temperatura -30°C do +80°C, autoklavilabilne, ukupna duzina 90 mm, zatvarajuca duzina 65mm. ",1,"пак.","Pakovanje od 10kom"]
[45,"Kutija za nastavke","nastavci od 2-200µL, kutija kompatibilna sa Sarstedt nastavcima",2,"ком.","dostaviti uzorak"]
[46,"Kutija za nastavke","nastavci od 0.1-10µL kratki, kutija kompatibilna sa Sarstedt i Thermo nastavcima",3,"ком.","dostaviti uzorak"]
[47,"Membrana za filtraciju","PVDF,0.22µm velicina pora, dijametar 47mm, bele ravne povrsine. ",1,"пак.","Pakovanje od 100 komada"]
[48,"Mikrotuba sa poklopcem","1.5 mL, plastična (PE ili PP), φ 10.8mm, visina 39 mm, graduisana, sa prostorom za obeležavanje, matiranom povrsinom na poklopcu",2000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[49,"Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL","Eppendorf Research Plus",3000,"ком.","dostaviti uzorak"]
[50,"Reagens boca sa poklopcem, staklena","usko grlo, svetla, 100 mL",4,"ком."]
[51,"Reagens boca sa poklopcem, staklena","usko grlo, svetla, 250 mL",5,"ком."]
[52,"Špric boca, 1 L","PVC",1,"ком."]
[53,"Špric boca, 500 mL","PVC",2,"ком."]
[54,"Stalak za epruvete, metalni","sa 4 nogice, za 12 epruveta, 3*4 epruvete precnika otvora  16mm",2,"ком."]
[55,"balon sa okruglim dnom 100 mL","slifovani NS29/32, borsilikatno staklo ",3,"ком.","staklo evropskog porekla"]
[56,"balon sa okruglim dnom 50 mL","slifovani NS29/32, borsilikatno staklo,",3,"ком.","staklo evropskog porekla"]
[57,"beaker low form 10 mL","graduated, with spout, borsilicate glass",20,"ком."]
[58,"beaker low form 25 mL","graduated, with spout, borsilicate glass",20,"ком."]
[59,"beaker low form 50 mL","graduated, with spout, borsilicate glass",20,"ком."]
[60,"Buchner funnel","funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 4-8 μm",2,"ком."]
[61,"micro spoon spatula","Stainless steel 18/10, anti-magnetic, With a micro spoon at one end and a micro spatula at the other. Length 150 mm, spoon size 5 mm",5,"ком."]
[62,"natural rubber gasket for filtering flask (size No2)","height 20 mm, tickness 3 mm, diam. top 27 mm, diam. bottom 17 mm",4,"ком."]
[63,"natural rubber gasket for flltering flask (size No3)","height 24 mm, tickness 3 mm, diam. top 33 mm, diam. bottom 21 mm",4,"ком."]
[64,"natural rubber gasket for flltering flask (size No4)","height 27 mm, tickness 4 mm, diam. top 41 mm, diam. bottom 27.5 mm",4,"ком."]
[65,"parafilm roll size  2 in. × 250 ft","-45-+50 °C temp. range",1,"ком."]
[66,"sahatno staklo","diametar 40 mm",20,"ком."]
[67,"sahatno staklo","siametar 50 mm",20,"ком."]
[68,"staklena pipeta 0.5 mL","class A, Graduation Interval: 0.005 mL, zero point at top, Calibrated to deliver, accuracy 0.006 mL",2,"ком."]
[69,"staklena pipeta 1 mL","class A, Graduation Interval: 0.01 mL, zero point at top, Calibrated to deliver, accuracy 0.008 mL",2,"ком."]
[70,"centrifuške epruvete sa navojem, 50 ml","samostojeće, sterilne, ",500,"ком."]
[71,"Viala 8ml","tamna, screw, 15-425, 100kom, La-Pha-Pack ili ekvivalent",200,"ком."]
[72,"Zatvarac za viale od 8 ml","PP, 13-425, otvor, PTFE/SIL,  koji se zavrcu, LAB HUT ili ekvivalent",200,"ком."]
[73,"nastavci za pipete od 100-1000 mikrolitara","Sarstedt ili ekvivalent",5,"pak","pakovanje po 1000 kom, dostaviti uzorak"]
[74,"nastavci za pipete od 2-200 mikrolitara","Sarstedt ili ekvivalent,dostaviti uzorak",4,"pak","pakovanje po 1000 kom"]
[75,"Klema za kondenzator  viljuškasta, otvor 30-80 mm","With adjustable jaw  positioning, steel, die-cast zinc, powder coated, jaw opening 30-80 mm",10,"ком.","dostaviti uzorak"]
[76,"Klema za balon okrugle, otvor 20-40 mm","Powder coated, diecast zinc, with nickel plated, vinyl coated jaws. Rod diameter-10mm, jaw opening 20-40 mm",10,"ком.","dostaviti uzorak"]
[77,"Porcelanska šolja, φ 50 mm","ravno dno  h 25mm",30,"ком.","dostaviti uzorak"]
[78,"Balon, jednogrli, 250 mL","stakleni, okruglo dno, sa šlifom NŠ 29",20,"ком.","стакло европског порекла"]
[79,"Balon, jednogrli, 50 mL","stakleni, okruglo dno, sa šlifom NŠ 29",10,"ком.","стакло европског порекла"]
[80,"Špric boca, 250 mL","PVC",20,"ком.","доставити узорак"]
[81,"Špric boca, 500 mL","PVC",20,"ком.","доставити узорак"]
[82,"Laboratorijska čaša, 100 mL","staklena, niska forma",50,"ком."]
[83,"Laboratorijska čaša, 25 mL","staklena, niska forma",20,"ком."]
[84,"Laboratorijska čaša, 250 mL","staklena, niska forma",50,"ком."]
[85,"Laboratorijska čaša, 400 mL","staklena, niska forma",60,"ком."]
[86,"Laboratorijska čaša, 50 mL","staklena, niska forma",30,"ком."]
[87,"Erlenmajer, 100 mL","stakleni, usko grlo",50,"ком."]
[88,"Erlenmajer, 250 mL","stakleni, široko grlo",50,"ком."]
[89,"Erlenmajer, 250 mL","stakleni, usko grlo",50,"ком."]
[90,"Erlenmajer, 300 mL","stakleni, široko grlo",50,"ком."]
[91,"Erlenmajer, 300 mL","stakleni, usko grlo",20,"ком."]
[92,"Guč boca, 1 L","staklena, atestirana (3 atm)bez plasticnih delova",10,"ком.","staklo evropskog porekla, dostaviti atest"]
[93,"Guč boca, 500 mL","staklena, atestirana (3 atm)bez plasticnih delova",10,"ком.","staklo evropskog porekla, dostaviti atest"]
[94,"Levak kvalitativni","stakleni, fi 5 cm",20,"ком."]
[95,"Levak kvalitativni","stakleni, fi 7 cm",20,"ком."]
[96,"Levak kvantitativni","stakleni, fi 7 cm",50,"ком."]
[97,"Sahatno staklo","fi 10",50,"ком."]
[98,"Prava slavina sa PTFE čepom","NB 14.5, 2.5 mm",20,"ком."]
[99,"šlif ženski","NŠ 14",20,"ком."]
[100,"šlif muški","NŠ 29",20,"ком."]
[101,"šlif muški","NŠ 14",20,"ком."]
[102,"šlif ženski","NŠ 29",20,"ком."]
[103,"Levak po Büchner-u","porcelanski, φ 6 cm",10,"ком.","porcelan evropskog porekla"]
[104,"Menzura, 100 mL","borosilikatno staklo, graduisana",50,"ком.","stakleno dno"]
[105,"Menzura, 25 mL","borosilikatno staklo, graduisana",20,"ком.","stakleno dno"]
[106,"Menzura, 50 mL","borosilikatno staklo, graduisana",30,"ком.","stakleno dno"]
[107,"epruvete 16x100","pvc",1000,"ком."]
[108,"Keramicka mrežica","fi 200 mm,200*200",70,"ком.","dostaviti uzorak"]
[109,"Termometar, sa šlifom NŠ 14, 0-360°C","живин",20,"ком."]
[110,"Balon, jednogrli, 500 mL","stakleni, okruglo dno, sa šlifom NŠ 29",20,"ком.","стакло европског порекла"]
[111,"staklena cev","fi 8 deblji zid 1.5mm","1,53","kg"]
[112,"stakleni stapovi","fi 6 mm","9,50","kg"]
[113,"staklena cev","fi 7 deblji zid 1.5mm","0,87","kg"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}