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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za obrazovanje                        ( laboratorijsko staklo i potrošni materijal) oblikovanu po partijama, broj 11/15. 

Pitanje:- Partija 30 – Molimo da proverite/potvrdite željene količine i/ili sterilnost.
 Odgovor: Potvrđujeno tražene količine, nesterilne.

Pitanje:Partija 31 – Molimo da proverite/potvrdite željene količine i/ili sterilnost.
 Odgovor: Potvrđujeno tražene količine, nesterilne.

Pitanje:Partija 32 – Molimo da proverite/potvrdite željene količine.
 Odgovor: Potvrđujeno tražene količine

Pitanje:Partija 102 – Koji promer pore filtera [µm] je potreban? 
 Odgovor:0,45 µm

Pitanje:Partija 122 – Molimo da proverite/potvrdite željene količine.
 Odgovor: Potvrđujeno tražene količine

Pitanje:Partija 126 – Molimo da proverite/potvrdite željene količine i/ili sterilnost.
 Odgovor: Potvrđujeno tražene količine, nesterilne.

Pitanje:Partija 131 – Molimo da proverite/potvrdite željene količine.
 Odgovor: Potvrđujeno tražene količine

Pitanje:Partija 132 – Molimo da proverite/potvrdite željene količine.
Odgovor: Potvrđujeno tražene količine

Pitanje:Partija 117 – Molimo da proverite da li su potrebne mikrotiter ploče sa poklopcem ili bez poklopca?
 Odgovor:Bez poklopca.

Pitanje:Partija 118 – Molimo da proverite da li su potrebne mikrotiter ploče sa poklopcem ili bez poklopca?
Odgovor:Sa poklopcem.


U Beogradu, 08.04.2015.godine.
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