Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijal za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 9/16.

Pitanje:-  Partija 73. Koja duzina hladnjaka treba da bude?

Odgovor:Dužina dela između šlifova treba da bude dužine 25 cm.

Pitanje:-  Partije 131-133,136 da li treba PP ili stakleni zapusac?

Odgovor:PP

Pitanje:-  Partije 134,135 da li treba da bude ceo sud plastican ili samo zapusac?

Odgovor:Ceo sud kao i zapušači treba da budu plastični.

Pitanje:-  Partija 143 koja visina petri solje 10,15 ili 20 mm

Odgovor:20mm

Pitanje:-  Partije 147-152 moze se ponuditi B klasa?

Odgovor:Može

Pitanje:-  Partija 202 da li moze unutrasnji precnik da bude 63, visina 41 mm, zapremina 70 ml?

Odgovor:Ne,visina mora biti u opsegu od 50-80 mm

Pitanje:-  Partija 231 dimenzije vegeglasa? da li moze 30x60 mm, 25 ml?

Odgovor:Može

Pitanje:-  Partija 169  ne moze se ponuditi taco 1 kg- da li mislite na celo pakovanje, 8,6 kg ili

priblizno 1 kg, to je 8 cevi ukupno .1,072 kg?

Odgovor:Približno 1 kg.

U Beogradu, 11.04.2016.godine