Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijal za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 9/16.

Pitanje:-  Partija 94-95 kakva slavina treba da bude –teflon ili staklena i kakav zapusac – PP ili stakleni?

Odgovor:Slavina teflonska, zapušač PP

Pitanje:- Partija 96- Da li se moze ponuditi sa slifom 29/32

Odgovor:Ne

Pitanje:-  Partija 99 – da li mislite na dimenziju 6x30 mm

Odgovor:Ne tražili smo 6x3mm

U Beogradu, 14.04.2016.godine