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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 12/18. 

Pitanje: PARTIJA 4: Heating Mantles With Controls 2000ml flask
Da li je odgovarajuće ponuditi uređaj sa svim navedenim karakteristikama ali sa maksimalnom temperaturom grejanja do 380 °C i jačinom grejača 450W?

Odgovor: Ne.
Pitanje: PARTIJA 8: Staklena elektroda
Da li je odgovarajuće ponuditi elektrodu čiji je elektrolit 4M KCl i prečnk vrha 9mm?
Odgovor: Ne.
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