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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 12/18. 
Pitanje: Partija 4 – Heating Mantles With Controls, 2000 mL flask Da li je prihvatljivo ponuditi Heating Mantles With Controls, 2000 mL flask , do 450°C i snage 500 W ? 
Odgovor: Da.
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