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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 12/18. 
Pitanje: Partija 3: Vodeno kupatilo-Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj dimenzija radnog prostora (LxWxH) 30,1x33,0x15,0 cm i snage 800W?
 
[bookmark: _GoBack]Odgovor: Prihvatljivo je ponuditi dimenzije radnog prostora (LxWxH) 30,1x33,0x15,0 cm ali nije prihvatljiva snaga od 800W.



U Beogradu, 14.06.2018. godine
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