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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 25/18. 

Pitanje: PARTIJA 2-Magnetana Mešalica 1
Da li je odgovarajuće ponuditi magnetnu mešalicu sa jednim mestom do 1,5L, kontrolom brzne 300-2000rpm i prečnikom 120mm?
Odgovor: Ne.
Pitanje: PARTIJA 3-Tehnička vaga
Da li je odgovarajuće ponuditi vagu sa okruglim tasom dia 130mm?
Odgovor: Da.
Takođe, da li je odgovarajuće ponuditi vagu čiji je kapacitet 1000g?
Odgovor: Ne.
Pitanje: PARTIJA 3-Tehnička vaga
Da li je prihvatljivo ponuditi vagu specifikpcija boljih od traženih u tenderskoj
dokumentaciji sa tasom dimenzija 195x195mm i maksimalnim kapacitetom od
1200g?
Odgovor: Ne.
Da li vaga mora da bude tipski odobrena i žigosana?
Odgovor: Ne.

Pitanje: PARTIJA 16-Magnetana Mešalica 2
Da li je prihvatljivo ponuditi magnetnu pešalicu koja ima brzinu mešanja od 80
do 1500 obrtaja sa korakom od 10?
Odgovor: Da.
Pitanje: PARTIJA 2- Magnetna mešalica 1l
Da li je prihvatljivo ponuditi mešalicu prečnika radne ploče od 114mm što je odstupanje u okviru +-10% od traženih dimenzija?
 Odgovor: Ne.
Pitanje: PARTIJA 3- Tehnička vaga
Da li je prihvatjlivo ponuditi vagu sa okruglom random površinom prečnika 114mm, i kapaciteta 600g?
 Odgovor: Ne.
Pitanje: PARTIJA 5- Vodeno kupatilo
Da li je prihvatjlivo da dimenzije ponudjenog vodenog kupatila budu u okviru 10% od traženih vrednosti? 
Odgovor: Da.
Takodje Vas molimo da specifikaciju “shipping weight” obrišete iz traženih specifikacija s obzirom na to da ona utiče samo na troškove transporta koje svakako pokriva ponudjač.
[bookmark: _GoBack]Odgovor:Data karakteristika iz specifikacije neće uticati na izbor najpovoljnije ponude.

U Beogradu, 23.10.2018. godine
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