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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 25/18. 

Pitanje: PARTIJA 5-Molimo Vas zbog obezbedjenja sto vece konkuretnosti u postupku nabavke dobara broj 25/18, partija 5, odgovorite na sledece pitanje:S obzirom da je predmetna oprema iz uvoza, molimo Vas da prihvatite rok isporuke za partiju 5 na 120 dana od dana potpisivanja ugovora.
Odgovor: Ne, rok isporuke za sve partije je najkasnije 60 dana od zahteva naručioca.

Pitanje: PARTIJA 1-Izvor jednosmerne struje
U poglavlju tehničke karakteristike Partija 1-„Izvor jednosmerne struje“ navedene su dimenzije napajanja. Da li je prihvatljivo da se ponudi napajanje približnih dimenzija?
Odgovor: Navedite koje su to „približne dimenzije“, na osnovu njih ćete dobiti odgovor.
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Pitanje: PARTIJA 3-Tehnička vaga
Da li je prihvatljivo ponuditi vagu sa tasom dimenzija 128 x 128mm?
Odgovor: Da.
Da li je prihvatljivo ponuditi vagu samaksimalnim kapacitetom od 600g?
Odgovor: Da.

Pitanje: PARTIJA 16-Magnetana Mešalica 2
Da li je prihvatljivo ponuditi magnetnu mešalicu koja ima digitalni displej na kome se vidi podešena brzina mešanja?
Odgovor: Da.

U Beogradu, 24.10.2018. godine
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