На захтев (питање)потенцијалног понуђача, овим путем достављамо тражена појашњења

( одговор) у вези ЈНМВ 7/18, материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде

Питање:позиција 169-течни бетон . Молим Вас да прецизирате одговр јер сте само одговорили ГОТОВ БЕТОН У КАНТИ,што је недифисано.Колико смо ми проверили до пре годину дана је постојао само један произвођач готовог бетона у канти и они су ми потврдили да нису били двокомпонентни .Они су још пре 1,5 дана престали да то продају и производе.Контактирали смо њихове овлашћене дистрибутере и они више немају на залихама.Молим Вас да напишете име производа и произвођача и напишете или одговарајуће јер и са оваквим одговором је недефинисано и збуњујуће јер можда не мислимо на исти производ.Постоји на тржишту бетон али у џаковима од 25 кг и користи се за поправке.Да ли бисте то прихватили?

Одговор: Прихватљиво је понудити бетон у џаковима од 25 кг

Питање:позиција170,171-наилон заштитни а је дебљина и да ли се може понудити  ширина 4м ?

Одговор:Прихватљиво понудити наилон ширине 4м( биће приказано кроз измену конкурсне документације). Дебљина наилона је 150 микрона.

Питање: позиције 166,167,168-лексан плоче-Оне су у комадима -једна табла 12,6м2.Уколико можете добро би било да ,пошто Ваш износ све три дебљине  је око 12 м2 обједините у једну таблу одређене дебљине јер овако сечењем може се испоручити само из малопродаја по знатно Вишим ценама.

Одговор: Потребно је понудити количине и дебљине онако како је тражено у конкурсној документацији.

У Београду, 06.03.2018.год.