Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 13/19.

Pitanje:

Kako bi se omogućila što veća konkuretnost za tražene artikle molimo Vas da nam odgovorite da li je prihvatljiva sledeća specifikacija za partiju 11 :

| Cat.-No. | Volume range | Model | Accuracy in % (±) | Accuracy in µl (±) | Coefficient of variation (%) | Coefficient of variation in µl | Recommended tip size |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 704778 | 20 - 200 µl | D-200 | 0,6 % | 1,2 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 704780 | 100 - 1.000 µl | D-1000 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
| 704782 | 500 - 5.000 µl | D-5000 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |

Za partiju 15  da li je prihvatljivo ponuditi sledeću specifikaciju :

Automatska pipeta 0,5-10ul:

Volume step ul       Accuracy  %         CV  %             Increment ul

10                            1                      0,5                      0,01

5                             1,6                   1

1                             7                      4

Automatska pipeta 2-20ul

Volume step ul       Accuracy %         CV  %             Increment ul

20                            0,8                   0,4                     0,02

10                            1,2                   0,7

2                              5                     2

Automatska pipeta 10-100ul

Volume step ul       Accuracy %         CV  %             Increment ul

100                            0,6                 0,2                      0,1

50                             0,8                 0,4

10                             3                     1

Automatska pipeta 100-1000ul

Volume step ul       Accuracy %         CV  %             Increment ul

1000                            0,6                 0,2                      1

500                             0,8                 0,3

100                             3                    0,6

Odgovor: U konkursnoj dokumentaciji navedene tehničke karakteristike i zahtevi u pogledu kvaliteta predstavljaju minimalne tehničke zahteve koji moraju biti ispunjeni-u suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.

U Beogradu, 04.07.2019. godine