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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 13/19. 

Pitanje:    Partija 2- tehnicka vaga-Da li je odgovarajuce ponuditi vagu cije su dimenzije tasa 143x192mm?
Odgovor: Ne


  Pitanje:   Partija 12- centrifuga velike brzine- Da li je dovoljan jedan od sertifikata navedenih u tenderskoj dokumentaciji ili su potrebni svi sertifikati? 
[bookmark: _GoBack]Odgovor:Uz ponudu za partiju12 ponuđač je u obavezi da dostavi :
-Proizvođačku specifikaciju ili katalog proizvođača u kome jasno obeležiti ili markirati podatke o navedenim tehničkim karakteristikama;
-Potvrdu od strane proizvođača o autorizaciji za prodaju i servis predmetne opreme.
U Beogradu, 04.07.2019. godine
image1.png
YuusBep3uret y beorpaay - Xemujcku ¢akyaret

Crypentcku Tpr 12-16 * I1. hax 51 * 11158 Beorpaz 118 * ITAK: 105305 * Ten/chakc: 011-2184330 * http://helix.chem.bg.ac.rs/





