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Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka kompresora za NMR spektrometar 400 megaherca, broj 28/19. 

Pitanje: U tehničkim karakteristikama traži se tačka rose -40C što se postiže absorcionim sušačem.
Da li i njega treba da obuhvati ponuda ?

Odgovor: Ponuđeni kompresor mora da ima tačku rose -40C, ako se taj zahtev  postiže absorcionim sušačem onda on treba da bude obuhvaćen ponudom.
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